## ANEXO VIII
ANEXO VIII - Preços unitários
Item | TIpo de Orçamento | Natureza | Descrição | Unidade | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 | Valor Adotado | Fontes | Data
1 | CAPEX | Acessórios para Modernização | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 1,5 mm2 | UND | 1.7 |  |  | 1.7 | SINAPI | 2023-01-01
2 | CAPEX | Acessórios para Modernização | Abraçadeira de nylon para identificação de fases - fase A, B ou C- quando IP ligada a rede isolada da distribuidora | UND | 0.42 |  |  | 0.42 | ORSE | 2022-11-01
3 | CAPEX | Acessórios para Modernização | Conector Torção Azul (0,8 - 4,2MM2) | UND | 0.18 |  |  | 0.18 | Mercado | 2023-03-01
4 | CAPEX | Acessórios para Modernização | Adaptador de ângulo | UND | 29.99 |  |  | 29.99 | Mercado | 2023-03-01
5 | CAPEX | Acessórios para Modernização | Conector em liga de cobre estanhado, tipo c e cunha, integrados, removíveis, tipo iv | UND | 3.57 |  |  | 3.57 | EMOP-RJ | 2022-12-01
6 | CAPEX | CCO+SPE | Computador Pc Cpu Completo Monitor 18” Intel Core i3 Hdmi 4GB HD 500GB Windows 10 com Teclado e Mouse Desktop | UND | 1350.02 |  |  | 1350.02 | Mercado | 2023-03-01
7 | CAPEX | CCO+SPE | Monitor LED 18,5" Widescreen Philips 193V5LSB2 HD | UND | 774.2 |  |  | 774.2 | Mercado | 2023-03-01
8 | CAPEX | CCO+SPE | MONITOR VIDEOWALL 46" 24/7 BORDA 5.5MM | UND | 8602.5 |  |  | 8602.5 | Mercado | 2023-03-01
9 | CAPEX | CCO+SPE | RACK PISO 24U 875MM 19 POLEGADAS | UND | 1890 |  |  | 1890 | Mercado | 2023-03-01
10 | CAPEX | CCO+SPE | PATCH PAINEL NPP-C62BLK241 CAT 6 SHIELDE KEYSTONE 24 PORTAS | UND | 369.99 |  |  | 369.99 | Mercado | 2023-03-01
11 | CAPEX | CCO+SPE | SWITCH 24 PORTAS HPE ARUBA 1820-24G - GERENCIÁVEL - 24 PORTAS GIGABIT + 2 PORTAS SFP - J9980A | UND | 1599 |  |  | 1599 | Mercado | 2023-03-01
12 | CAPEX | CCO+SPE | Servidor ASUS Intel Core i5 3.2Ghz Slim Memória 12GB DDR3 HD 3TB Sata3 | UND | 2611 |  |  | 2611 | Mercado | 2023-03-01
13 | CAPEX | CCO+SPE | Ar Condicionado Split Electrolux 9000 BTUs Ecoturbo VI09F/VE09F - 220v | UND | 1719 |  |  | 1719 | Mercado | 2023-03-01
14 | CAPEX | CCO+SPE | NOBREAK SENOIDAL SNB 2000VA BIVOLT, INTELBRAS + 4 BATERIAS ESTACIONÁRIAS 90AH 12V EM SÉRIE (48V) | UND | 3099 |  |  | 3099 | Mercado | 2023-03-01
15 | CAPEX | CCO+SPE | Central PABX | UND | 1420 |  |  | 1420 | Mercado | 2023-03-01
16 | CAPEX | CCO+SPE | Impressora A3 | UND | 3199 |  |  | 3199 | Mercado | 2023-03-01
17 | CAPEX | CCO+SPE | Impressora Multifuncional Epson EcoTank M2120 - Tanque de Tinta Monocromática Wi-Fi USB | UND | 2399 |  |  | 2399 | Mercado | 2023-03-01
18 | CAPEX | CCO+SPE | Aparelho Telefone Fixo Com Fio Intelbras Pleno Br Preto | UND | 70 |  |  | 70 | Mercado | 2023-03-01
19 | CAPEX | CCO+SPE | Lixeiras | UND | 29.95 |  |  | 29.95 | Mercado | 2023-03-01
20 | CAPEX | CCO+SPE | Lixeira para Sanitários | UND | 23.9 |  |  | 23.9 | Mercado | 2023-03-01
21 | CAPEX | CCO+SPE | Armário 2 portas | UND | 359 |  |  | 359 | Mercado | 2023-03-01
22 | CAPEX | CCO+SPE | Armário arquivo | UND | 214.7 |  |  | 214.7 | Mercado | 2023-03-01
23 | CAPEX | CCO+SPE | Mesa escritório | UND | 274.91 |  |  | 274.91 | Mercado | 2023-03-01
24 | CAPEX | CCO+SPE | Cadeiras giratórias com apoio para os braços | UND | 279 |  |  | 279 | Mercado | 2023-03-01
25 | CAPEX | CCO+SPE | Mesa para reunião | UND | 418.38 |  |  | 418.38 | Mercado | 2023-03-01
26 | CAPEX | CCO+SPE | Cadeiras fixas | UND | 299 |  |  | 299 | Mercado | 2023-03-01
27 | CAPEX | CCO+SPE | Equipamento para videoconferências | UND | 1201.07 |  |  | 1201.07 | Mercado | 2023-03-01
28 | CAPEX | Despesas pré-operacionais | Cadastro Técnico | UND | 16.95 |  |  | 16.95 | C1 | 2023-02-01
29 | CAPEX | Despesas pré-operacionais | Plano de Transição Operacional | Serviço | 71038.92 |  |  | 71038.92 | HOUER | 2023-02-01
30 | CAPEX | Despesas pré-operacionais | Plano de Modernização e operações | Serviço | 75475.24 |  |  | 75475.24 | HOUER | 2023-03-01
31 | CAPEX | Despesas pré-operacionais | Projeto de Modernização e Eficientização | UND | 6.1 |  |  | 6.1 | HOUER | 2023-04-01
32 | CAPEX | Despesas pré-operacionais | Projetos Administrativos (Almoxarifado + área administrativa) | Serviço | 25518.9 |  |  | 25518.9 | HOUER | 2023-05-01
33 | CAPEX | Despesas pré-operacionais | Reforma Civil (Área administrativa e Almoxarifado) | Serviço | 214237.4 |  |  | 214237.4 | SIDUSCON | 2023-02-01
34 | CAPEX | Equipamento - Qualidade | Luxímetro | UND | 1210.78 |  |  | 1210.78 | Mercado | 2023-03-01
35 | OPEX | Equipamento - Qualidade | Calibração de Luxímetro (12 meses) | UND | 513 |  |  | 513 | Mercado | 2023-03-01
36 | CAPEX | Equipamento de Campo - Equipe | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mês | 214.4 |  |  | 214.4 | SINAPI | 2023-03-01
37 | CAPEX | Equipamento de Campo - Equipe | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mês | 161.79 |  |  | 161.79 | SINAPI | 2023-03-01
38 | OPEX | Equipamento de Campo - Equipe | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Mês | 107.39 |  |  | 107.39 | SINAPI | 2023-03-01
39 | CAPEX | Expansão | Estrutura 1 - Instalação de ponto de IP em braço curto (Projeção Horizontal até 1,5 m) | UND | 308.47 |  |  | 308.47 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
40 | CAPEX | Expansão | Estrutura 2 - Instalação de ponto de IP em braço médio (Projeção Horizontal até 2 m) | UND | 584.88 |  |  | 584.88 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
41 | CAPEX | Expansão | Estrutura 3 - Instalação de ponto de IP em braço longo (Projeção Horizontal até 3 m) | UND | 633.16 |  |  | 633.16 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
42 | CAPEX | Expansão | Estrutura 4 - RDA poste circular 9 m braço curto | UND | 3006.68 |  |  | 3006.68 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
43 | CAPEX | Expansão | Estrutura 5 - RDA poste circular 9 m braço médio | UND | 3216.27 |  |  | 3216.27 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
44 | CAPEX | Expansão | Estrutura 6 - RDA poste circular 9 m braço longo | UND | 3312.96 |  |  | 3312.96 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
45 | CAPEX | Expansão | Estrutura 7 - RDS poste aço 9 m chicote simples | UND | 9350.82 |  |  | 9350.82 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
46 | CAPEX | Expansão | Estrutura 8 - RDS poste aço 9 m chicote duplo | UND | 11207.39 |  |  | 11207.39 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
47 | CAPEX | Expansão | Estrutura 9 - RDS poste aço 4 m reto 1 luminária | UND | 6657.13 |  |  | 6657.13 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
48 | CAPEX | Expansão | Estrutura 10 - RDS poste aço 4 m reto 2 luminárias | UND | 6689.29 |  |  | 6689.29 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
49 | CAPEX | Expansão | Estrutura 11 - RDS poste concreto 12 m 3 luminárias | UND | 8324.13 |  |  | 8324.13 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
50 | CAPEX | Expansão | Estrutura 12 - RDS poste concreto 12 m 4 luminárias | UND | 10385.82 |  |  | 10385.82 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
51 | CAPEX | Expansão | Estrutura 13 - Estrutura para campo de futebol com ponto de IP em suporte para 8 refletores e poste 14 m | UND | 7525.38 |  |  | 7525.38 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
52 | CAPEX | Expansão | ESTRUTURA 14 - ESTRUTURA PARA QUADRAS COM PONTO DE IP EM SUPORTE PARA 2 REFLETORES EM POSTE 6 M | UND | 5121.91 |  |  | 5121.91 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
53 | CAPEX | Expansão | Estrutura 15 - Extensão RDA com ponto de IP em braço curto e poste 9 m para cemitérios | UND | 2162.38 |  |  | 2162.38 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
54 | CAPEX | Expansão | Estrutura 16 - Extensão RDA com ponto de IP em braço curto e poste 9 m em praças | UND | 3293.38 |  |  | 3293.38 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
55 | CAPEX | Expansão | Estrutura 17 - Remoção de poste de aço | UND | 453.41 |  |  | 453.41 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
56 | CAPEX | Expansão | Estrutura 18 - Substituição de suporte de 1 núcleo por suporte 2 núcleos | UND | 127.32 |  |  | 127.32 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
57 | CAPEX | Expansão | Estrutura 19 - Estrutura para campo de futebol com poste 11 m | UND | 4747.99 |  |  | 4747.99 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
58 | CAPEX | Expansão | Estrutura 20 - Estrutura para campo de futebol com poste 10 m | UND | 4524.7 |  |  | 4524.7 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
59 | CAPEX | Expansão | Estrutura 21 - Estrutura para campo de futebol com poste 8 m | UND | 4137.98 |  |  | 4137.98 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
60 | CAPEX | Expansão | Estrutura 22 - Suporte para 2 projetores | UND | 416.09 |  |  | 416.09 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
61 | CAPEX | Expansão | Estrutura 23 - Suporte para 3 projetores | UND | 555.25 |  |  | 555.25 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
62 | CAPEX | Expansão | Estrutura 24 - Suporte para 4 projetores | UND | 1204.6 |  |  | 1204.6 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
63 | CAPEX | Expansão | Estrutura 25 - Remoção de poste de concreto | UND | 268.61 |  |  | 268.61 | EMOP/SINAPI/SCO/ORSE/MERCADO | 2023-04-01
64 | CAPEX | Furto,Vandalismo,Abalroamento | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 25MM2 | Mês | 2.99 |  |  | 2.99 | SEINFRA | 2023-03-01
65 | CAPEX | Furto,Vandalismo,Abalroamento | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2" | Mês | 17.22 |  |  | 17.22 | Mercado | 2023-03-01
66 | CAPEX | Furto,Vandalismo,Abalroamento | POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,SIMPLES,SEM BASE,COM JANELA DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 3131.72 |  |  | 3131.72 | EMOP-RJ | 2023-02-01
67 | OPEX | Pessoal | Analista Financeiro | Mês | 3238.53 |  |  | 3238.53 | VAGAS | 2023-03-01
68 | OPEX | Pessoal | Assistente de RH | Mês | 1286.81 |  |  | 1286.81 | VAGAS | 2023-03-01
69 | OPEX | Pessoal | Coordenador Adiministrativo/Financeiro | Mês | 5300.8814 |  |  | 5300.8814 | EMOP-RJ | 2023-02-01
70 | OPEX | Pessoal | Almoxarife | Mês | 2445.95 |  |  | 2445.95 | VAGAS | 2023-03-01
71 | OPEX | Pessoal | Analista de dados | Mês | 2866.7119 |  |  | 2866.7119 | VAGAS | 2023-03-01
72 | OPEX | Pessoal | Analista de Suprimentos I | Mês | 2770.06 |  |  | 2770.06 | VAGAS | 2023-03-01
73 | OPEX | Pessoal | Auxiliar de Almoxarife | Mês | 2866.7119 |  |  | 2866.7119 | EMOP-RJ | 2023-02-01
74 | OPEX | Pessoal | Auxiliar de Operação | Mês | 3448.4068 |  |  | 3448.4068 | VAGAS | 2023-03-01
75 | OPEX | Pessoal | Coordenador do CCO | Mês | 1579.0282 |  |  | 1579.0282 | VAGAS | 2023-03-01
76 | OPEX | Pessoal | Coordenador Operacional (O&M e MOD) | Mês | 5300.8814 |  |  | 5300.8814 | VAGAS | 2023-03-01
77 | OPEX | Pessoal | Engenheiro Eletricista | Mês | 11154.19 |  |  | 11154.19 | SINAPI | 2023-03-01
78 | OPEX | Pessoal | Operador diurno | Mês | 2452.0678 |  |  | 2452.0678 | EMOP-RJ | 2023-02-01
79 | OPEX | Pessoal | Operador noturno | Mês | 3880.9492 |  |  | 3880.9492 | EMOP-RJ | 2023-02-01
80 | OPEX | Pessoal | Técnico de Aferição | Mês | 1958 |  |  | 1958 | EMOP-RJ | 2023-02-01
81 | OPEX | Pessoal | Técnico de Segurança do Trabalho | Mês | 1897.2203 |  |  | 1897.2203 | EMOP-RJ | 2023-02-01
82 | OPEX | Pessoal | Gestor do Contrato | Mês | 14244.82 |  |  | 14244.82 | EMOP-RJ | 2023-02-01
83 | OPEX | Pessoal | Auxiliar de Serviços Gerais | Mês | 1300 |  |  | 1300 | EMOP-RJ | 2023-02-01
84 | OPEX | Pessoal | Porteiro Noturno | Mês | 1300 |  |  | 1300 | EMOP-RJ | 2023-02-01
85 | OPEX | Pessoal | MOTOCICLISTA - DIURNO | Mês | 1600 |  |  | 1600 | EMOP-RJ | 2023-02-01
86 | OPEX | Pessoal | MOTOCICLISTA - NOTURNO | Mês | 1920 |  |  | 1920 | EMOP-RJ | 2023-02-01
87 | OPEX | Pessoal | Eletricista - DIURNO | Mês | 1985.7175 |  |  | 1985.7175 | EMOP-RJ | 2023-02-01
88 | OPEX | Pessoal | Ajudante - DIURNO | Mês | 1303.0557 |  |  | 1303.0557 | VAGAS | 2023-03-01
89 | OPEX | Pessoal | ELETRICISTA - NOTURNO | Mês | 2382.861 |  |  | 2382.861 | VAGAS | 2023-03-01
90 | OPEX | Pessoal | AJUDANTE - NOTURNO | Mês | 1563.6669 |  |  | 1563.6669 | EMOP-RJ | 2023-02-01
91 | OPEX | Pessoal | Eletricista Folguista | Hora | 11.2825 |  |  | 11.2825 | VAGAS | 2023-03-01
92 | CAPEX | Sistema de Telegestão | Dispositivo de Telegestão (Controlador ) | UND | 496.74 | 491.64 | 489.6 | 489.6 | T1,T2,T3 | 2023-02-01
93 | CAPEX | Sistema de Telegestão | Setup de Sistema de Telegestão (Licença de Uso, Treinamento, Startup) | UND | 14856.13 | 14856.13 | 14856.13 | 14856.13 | T1,T2,T3 | 2023-02-01
94 | CAPEX | Sistema de Telegestão | Dispositivo de Telegestão (Concentrador) | UND | 9535.98 | 94309.08 | 9391.14 | 9391.14 | T1,T2,T3 | 2023-02-01
95 | OPEX | Sistema de Telegestão | Manutenção do Sistema de Telegestão | Mês | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | T1,T2,T3 | 2023-02-01
96 | OPEX | Utilidades | Água | UND | 12.15 |  |  | 12.38 | Mercado | 2023-03-01
97 | OPEX | Utilidades | Licença Office | Ano | 88 |  |  | 109 | Mercado | 2023-03-01
98 | OPEX | Utilidades | Limpeza(material) | UND | 0.68 |  |  | 0.68 | Mercado | 2023-03-01
99 | OPEX | Utilidades | Locação de galpão | Mês | 3500 |  |  | 9000 | Mercado | 2023-03-01
100 | OPEX | Utilidades | Internet | Mês | 119.99 |  |  | 229.99 | Mercado | 2023-03-01
101 | OPEX | Utilidades | Telefonia | Mês | 0 |  |  | 0 | HOUER | 2023-03-01
102 | OPEX | Utilidades | Material de Escritório | Mês | 250 |  |  | 250 | HOUER | 2023-03-01
103 | OPEX | Utilidades | Correios | Mês | 150 |  |  | 150 | HOUER | 2023-03-01
104 | OPEX | Utilidades | CREA+ARTS | Mês | 43.2833 |  |  | 43.2833 | HOUER | 2023-03-01
105 | OPEX | Utilidades | Energia | Mês | 1932.85 |  |  | 536.3036 | HOUER | 2023-03-01
106 | OPEX | Utilidades | Certificação Luxímetro | Mês | 42.75 |  |  | 42.75 | HOUER | 2023-03-01
107 | CAPEX | Veículos | Aquisição de veículo operacional | UND | 363847.67 |  |  | 335004.33 | EMOP-RJ | 2023-02-01
108 | CAPEX | Veículos | Locação de veículo operacional | Mês | 17836.812 |  |  | 15437.772 | EMOP-RJ | 2023-03-01
109 | CAPEX | Veículos | Locação de veículo para ronda | Mês | 287.44 |  |  | 263.05 | EMOP-RJ | 2023-04-01
110 | CAPEX | Veículos | Custo de Manutenção Veículo Operacional | Mês | 7058.41 |  |  | 6142.572 | HOUER | 2023-03-01
111 | CAPEX | Veículos | Custo de Manutenção Ronda | Mês | 373.244 |  |  | 373.244 | HOUER | 2023-03-01